- 附件：

| 沙腔保护站维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 材料 | 计量单位 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 围墙增设及修复 | 标准砖 | 匹 | 240*115*53 | 1250 |  |  |  |
| 2 |  | 水泥 | 吨 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 细砂 | 方 |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 双口柴火灶重建 | 标准砖 | 匹 | 240*115*53 | 600 |  |  |  |
| 6 |  | 水泥 | 吨 |  | 1.2 |  |  |  |
| 7 |  | 细砂 | 方 |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 锅 | 个 | 80CM | 1 |  |  |  |
| 9 | 运费 |  | KM |  | 37 |  |  |  |
| 10 | 插座更换 | 插座 | 个 |  | 6 |  |  |  |
| 11 | 灯泡更换 | 节能灯 | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | 石膏扣板修复 | 石膏扣板 | 块 |  |  |  |  |  |
| 13 | 水龙头更换 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 厕所水箱 |  | 哥 |  | 2 |  |  |  |
| 15 | 洗菜盆购置 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 门锁更换 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 17 | 厨房橱柜门修复 |  | 扇 |  | 8 |  |  |  |
| 18 | 人工费 |  | 人次 |  |  |  |  |  |
| 豆儿坪保护点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 材料 | 计量单位 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 围墙修复 | 标准砖 | 匹 | 240*115*53 | 200 |  |  |  |
| 2 |  | 水泥 | 吨 |  | 0.6 |  |  |  |
| 3 |  | 细砂 | 吨 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 运费及二次搬运费用 |  | km | 49（其中3公里为单人陡坡路程） | 1 |  |  |  |

| 高卓营保护站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高卓营保护站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 材料 | 计量单位 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 洗手盆龙头修护 | 水龙头 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 马桶更换 | 马桶 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 二楼卫生间混水阀 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 一楼吊顶扣板修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二楼卫生间地墙砖修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 二楼卫生间防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 卫生间门修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 细砂 |  | 方 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 水泥 |  | 吨 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 运费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴火灶重建项目 | 标准砖 | 匹 |  | 300 |  |  |  |
| 2 |  | 细砂 | 方 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 水泥 | 吨 |  | 0.6 |  |  |  |
| 4 |  | 瓷砖 | 块 | 80*80 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 瓷砖 | 件 | 30*60 | 3 |  |  |  |
| 6 | 人工费 | 人次 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 史地木坝保护点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 材料 | 计量单位 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 柴火灶重建项目 | 标准砖 | 匹 |  | 300 |  |  |  |
| 2 |  | 细砂 | 方 |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 水泥 | 吨 |  | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 钢筋 | 根 |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  | 瓷砖 | 块 | 80*80 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 瓷砖 | 件 | 30*60 | 3 |  |  |  |
| 6 | 人工费 |  | 人次 | 小工 |  |  |  |  |

| 白家湾保护站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丝厂拉达保护点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 材料 | 计量单位 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 饮水管道维修 | pe管 | 米 | D24 | 30 |  |  |  |
| 2 |  | pe管 | 米 | D32 | 30 |  |  |  |
| 3 | 饮水池排水管道建设 | pp-r冷水管 | 米 | Φ90×10.1 | 20 |  |  |  |
| 4 |  | 水泥 | 包 |  | 5 |  |  |  |
| 5 |  | 细砂 | 吨 |  | 0.5 |  |  |  |
| 6 |  | 水管热熔器 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 运输费 | km | 65 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 人工费 | 人次 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |