## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：森林草原防灭火蓄水池维修维护项目\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1#水池
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 22.78
2 | 070101001002 | 水池底板 C20砼 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.防水、抗渗要求:防水砂浆抹面 | m3 | 12.55
3 | 010401003003 | MU20页岩实心砖砌池身 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20实心砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:370mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 17.38
4 | 011201001004 | M15水泥砂浆抹面 | 1.砖墙抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15防水水泥砂浆抹面 | m2 | 102.61
5 | 010103002005 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：原水池砌体 2.运距：综合考虑 | m3 | 22.78
分部小计
2#水池
6 | 011601001006 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 21.3
7 | 070101001007 | 水池底板 C20砼 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.防水、抗渗要求:防水砂浆抹面 | m3 | 12.01
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：森林草原防灭火蓄水池维修维护项目\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 010401003008 | MU20页岩实心砖砌池身 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20实心砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:370mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 13.32
9 | 011201001009 | M15水泥砂浆抹面 | 1.砖墙抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15防水水泥砂浆抹面 | m2 | 79.42
10 | 010103002010 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：原水池砌体 2.运距：综合考虑 | m3 | 21.3
分部小计
3#水池
11 | 011601001011 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 30.5
12 | 070101001012 | 水池底板 C20砼 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.防水、抗渗要求:防水砂浆抹面 | m3 | 19.67
13 | 010401003013 | MU20页岩实心砖砌池身 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20实心砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:370mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 17.5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：森林草原防灭火蓄水池维修维护项目\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
14 | 011201001014 | M15水泥砂浆抹面 | 1.砖墙抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15防水水泥砂浆抹面 | m2 | 104.34
15 | 010103002015 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：原水池砌体 2.运距：综合考虑 | m3 | 30.5
分部小计
4#水池
16 | 011601001016 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌体拆除 | m3 | 28.43
17 | 070101001017 | 水池底板 C20砼 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.防水、抗渗要求:防水砂浆抹面 | m3 | 15.6
18 | 010401003018 | MU20页岩实心砖砌池身 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20实心砖 2.墙体类型:砖墙 3.墙体厚度:370mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 15.41
19 | 011201001019 | M15水泥砂浆抹面 | 1.砖墙抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm厚M15防水水泥砂浆抹面 | m2 | 91.87
20 | 010103002020 | 建渣弃置 | 1.废弃料品种：原水池砌体 2.运距：综合考虑 | m3 | 28.43
分部小计
水管安装
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：森林草原防灭火蓄水池维修维护项目\单项工程1【市政工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 040501004021 | PP-R排水管φ40管 | 1.PP-R 40管安装 | m | 200
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
22 | 011701002030 | 砖砌体脚手架 | 1.搭设方式及启动装置：综合 2.搭设高度：详设计图 3.满足设计及现行施工验收规范要求 | m2 | 171.93
分部小计
混凝土模板及支架（撑 ）
23 | 011702001031 | 底板模板安拆 | 1.构件高度:综合考虑 2.构件截面尺寸:综合考虑 3.采用的模板类型:采用竹胶合板、钢模、复合模板,钢模、竹胶合板与复合模板配套使用比例及摊销卡具和支撑钢材综合考虑 4.模板支撑系统:综合考虑 5.模板及其扣件费用支付方式:自购与租赁综合考虑 6.不论采用何种支模方式均执行该综合单价 7.其他:满足设计及施工验收规范 | m2 | 26.99
本页小计
合 计
表-08